| Kund och anläggningsuppgifter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anläggningsadress |  |  |  | Ort |  |  |  |  |  |  | Lev. punktnr (ifylles av leverantör) |  |  |  |
| Fastighetsbeteckning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namn |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |  | Ny installation Utbyggnad eller ändring |  |  |  |
| Utdelningsadress |  |  |  | Postnr |  |  |  | Ort |  |  |  |  |  |  |
| Installatör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Företag |  |  |  | Behörig installationsledare |  |  |  |  |  |  | Aukt SGF cert nr |  |  |
| Adress |  |  |  | Datum |  |  | Underskrift |  |  |  |  |  |  |
| Postnr | Ort |  |  | Handläggare |  |  |  |  |  |  | Telefon |  |  |
| Data över anläggning naturgas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ av anläggning Uppvärmning Process Övrigt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panna |  | Fabrikat | Typ. år |  |  | Kapacitet |  |  | Eldstadsvolym |  |  | Avgassystem typ |  |
| Panna 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| Panna 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| Panna 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| Brännare |  | Fabrikat | Typ |  |  | Arbetsområde |  |  | Injusteras till |  |  | Godkännande nr |  |
| Brännare 1 |  |  |  |  |  | kW |  |  | kW |  |  | CE nr |  |
| Brännare 2 |  |  |  |  |  | kW |  |  | kW |  |  | CE nr |  |
| Brännare 3 |  |  |  |  |  | kW |  |  | kW |  |  | CE nr |  |
| Övrigt |  |  |  |  |  | kW |  |  | kW |  |  | CE nr |  |
|  |  |  |  |  |  | Total effekt = |  |  | kW |  |  | Önskat datum byggstart |  |
| Ventilation i pannutrymme |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lev. Tryck Anslutningstryck |  |  |  |
| Typ Mekanisk |  | Kapacitet Tilluft m3/h |  |  | Självadrag Tilluft m2 |  |  |  |  | 20 mbar |  |  |  |
| Självadrag |  | Frånluft m3/h |  |  | Frånluft m2 |  |  |  |  | 100 mbar |  |  | bar |
| Underlag för systemgranskning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentation för gasledning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Layoutritning |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga nr |  |  |  |
| Konstruktionsritning |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga nr |  |  |  |
| Komponentförteckning inkl. materialspecifikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga nr |  |  |  |
| Beräkning av tryckfall och strömningshastighet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga nr |  |  |  |
| Dokumentation för installation av brännare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schema över gassträcka inkl. komponentförteckning och materialspecifikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga nr |  |  |  |
| Systemschema över regler och säkerhetsutrustning t ex elschema och beskrivning av brännare automatik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga nr |  |  |  |
| Uppgifter från processidan som kan påverka installationens säkerhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga nr |  |  |  |

| Förenklad installationsritning (Användes endast för anläggning utan krav på systemgranskning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konstruktionsdata: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drifttryck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beräkningstryck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beräkningstemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provtryck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material i rör och rördelar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rördimension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svetsmetod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ledningsutförande i övrigt enl. EGN01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svetsarbeten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Företag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svetsare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avlagt kompetensprov den / 20 |  |  |  |  |  |  |
| Adress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svetsare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avlagt kompetensprov den / 20 |  |  |  |  |  |  |
| Postadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svetsare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avlagt kompetensprov den / 20 |  |  |  |  |  |  |
| Bilaga Företagets svetslicens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga Svetsarens kompetensprov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installationsmedgivande (ifylles av gasleverantören) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Förbehåll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Handläggare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Systemgranskare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |  | Underskrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Färdiganmälan (ifylles av installatör före driftsättning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Att installation är utförd enligt gällande föreskrifter, Kraftringens installationsbestämmelser samt i överenskommelser med föranmälan och installationsmedgivande intygas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |  | Installatörens underskrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |